Intern kwaliteitshandboek voor Energieprestatie-

advisering

conform BRL9500

voor woningbouw

Intern kwaliteitshandboek

certificering

BRL9500

Woningbouw

Bedrijf:

Plaats:

KvK:

Naam opsteller/contactpersoon:

Datum:

Inhoudsopgave

Inleiding

Beschrijving organisatiegerichte procedures en processen

| Organisatiegericht | Datum/versie |
| --- | --- |
| A1 | Kwaliteitsbeleid |  |
| A2 | Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden |  |
| A3 | Interne kwaliteitsbewaking |  |
| A4 | Beheersing van vakbekwaamheidseisen |  |
| A5 | Documentenbeheer |  |
| A6 | Projectenregistratie |  |
| A7 | Beheer van projectdossiers |  |
| A8 | Klachtenbehandeling |  |

Beschrijving projectgerichte procedures en processen

| Projectgericht | Datum/versie |
| --- | --- |
| B1 | Informeren opdrachtgever |  |
| B2 | Opname huidige situatie |  |
| B3 | Berekening Energie Index (EI) |  |
| B4 | Keuze van de energiebesparingsmaatregelen |  |
| B5 | Levering energielabel/maatwerkrapport |  |
| B6 | Afmelding energielabel/maatwerkrapport |  |

Bijlagen

Bijlage A:	Verantwoordelijkheden- en bevoegdheden matrix

Bijlage B	IKB-schema / verslaglegging

Bijlage C	Opleiding- en ervaringsoverzicht

Bijlage D	Normen- en voorschriftenoverzicht

Bijlage E	Klachtenformulier

Bijlage F	Controleformulier Energielabel

Bijlage G	Controleformulier Maatwerkrapport

Inleiding

Korte beschrijving (introductie bedrijf, deelregelingen waarvoor het bedrijf is gecertificeerd, keuze Certificerende Instelling, datum (aanvraag) certificering, e.d.)

Beleidsverklaring Directie

Organisatiegerichte procedures en procesbeschrijvingen

| Datum……. Versie…….. | A1 Kwaliteitsbeleid |
| --- | --- |
| Doel | Beleidsverklaring directie ten aanzien van het draagvlak voor en ondersteuning van het beschreven kwaliteitsbeleid het niet zullen beïnvloeden van de uitkomsten van de diensten |
| Wie | Naam directie invullen |
| Referenties | nvt |
| Van toepassing op | Certificatieregeling | Hoofdstuk |
|  | BRL9500-00 | 6.3 |
| Werkomschrijving | nvt |
| Bijlage | Geen |

Toelichting

Een beleidsverklaring is een verklaring van de directie waarin is aangegeven op welke wijze zij het beleid van het bedrijf wil uitvoeren en uitdragen. Voor veel specifieke certificatietrajecten, zoals via een BRL is een beleidsverklaring verplicht. Hier kan en mag een combinatie-beleidsverklaring met andere aspecten en certificatietrajecten worden opgesteld.

Voorbeeld beleidsverklaring

Hierbij verklaart ….. dat het kwaliteitsbeleid erop is gericht het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5, adviezen te leveren die voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 en diensten te leveren op een wijze overeenkomstig hoofdstuk 4 van BRL9500-00. De interne kwaliteitsbewaking wordt uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 6 van BRL9500. Werkzaamheden uitgevoerd door derden vallen daarbij onder het door ons bedrijf gevoerde kwaliteitsbeleid.

Hierbij verklaart ….  eveneens … dat de directie geen invloed zal uitoefenen op de uitkomsten van de diensten.

Datum:

Naam Directeur:

Handtekening

| Datum……. Versie…….. | A2 Taken, verantwoordelijkheden, en bevoegdheden |
| --- | --- |
| Doel | Zekerstellen dat de bij het afgeven van energielabels en maatwerkrapporten betrokken personen weten en begrijpen wat zijn werkzaamheden zijn, welke eisen aan zijn werkzaamheden worden gesteld en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden die persoon heeft. Uitgangspunt daarbij is dat de personen ook voor deze werkzaamheden voldoende gekwalificeerd zijn (zie ook A4). |
| Wie | Directie |
| Referenties | Relatie met A4 Beheersing vakbekwaamheidseisen |
| Van toepassing op | Certificatieregeling | Hoofdstuk |
|  | BRL9500-00 | 6.4 |
| Werkomschrijving | Nader in te vullen hoe dit overzicht tot stand komt (voor mogelijkheden, zie toelichting). In dit model-handboek is gekozen voor optie B. |
| Bijlage | Bijlage A Overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden |

Toelichting

Een persoon mag niet worden belast met taken en verantwoordelijkheden waarvoor hij de vakbekwaamheid mist. De certificaathouder moet de vakbekwaamheid van de persoon beoordelen voordat hij hem met taken en verantwoordelijkheden belast. In het kwaliteitshandboek moet de plaats in de organisatie zijn beschreven van iedere persoon die betrokken is bij de gecertificeerde diensten, met de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden. Ook dienen eventueel bij derden ingehuurde medewerkers hierin worden betrokken. Iedere persoon die betrokken is bij de gecertificeerde diensten, moet weten en begrijpen welke eisen aan zijn werkzaamheden worden gesteld en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hij heeft.

Er zijn verschillende manieren om aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk of bevoegd is:

- er kan per procedure-eis worden aangegeven welke functie verantwoordelijkheid of bevoegdheid voor bepaalde taken heeft;

- in een taken-, verantwoordelijkheden- en bevoegdhedenmatrix wordt per functie aangegeven wie verantwoordelijk of bevoegd is voor het uitvoeren van een specifieke taak. Deze matrix wordt opgesteld door de directeur in overleg met de betrokken medewerkers. Daarbij is vooraf getoetst op het opleidings- en ervaringsniveau voldoet aan de in de BRL9500-01 voor het energielabel (bijlage 2 en 3), respectievelijk BRL9500-02 (bijlage 2) voor het maatwerkrapport gestelde vakbekwaamheidseisen. Jaarlijks wordt met betrokken medewerkers besproken of er aanpassingen moeten plaatsvinden

- er kan een overzicht worden gemaakt van betrokken personen met daarbij een overzicht van de bijbehorende relevante taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden. Dit kan eventueel gecombineerd worden met het opleiding- en ervaringsoverzicht (zie A4).

Bijlage A: Voorbeeld taken, verantwoordelijkheden- en bevoegdheden matrix

| Taken en V en B’s | Persoon/ functie .. | Persoon/ functie .. | Persoon/ functie.. | Persoon/ functie .. | Persoon/ functie .. | Etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V / B | V / B | V / B | V / B | V / B | V / B |
| Aanwijzen V en B’s |  |  |  |  |  |  |
| Intake |  |  |  |  |  |  |
| Gebouwopname-installatietechnisch |  |  |  |  |  |  |
| Gebouwopname-bouwkundig |  |  |  |  |  |  |
| Gebouwopname-gebruikersgedrag |  |  |  |  |  |  |
| Invoer in software |  |  |  |  |  |  |
| Opstellen energielabel |  |  |  |  |  |  |
| Bepalen energiebesparings-maatregelen |  |  |  |  |  |  |
| Berekening energiebesparing |  |  |  |  |  |  |
| Opstellen maatwerkrapport |  |  |  |  |  |  |
| Afmelding energielabel / maatwerkrapport |  |  |  |  |  |  |
| Oplevering naar de klant |  |  |  |  |  |  |
| Documentenbeheer |  |  |  |  |  |  |
| IKB-beoordeling / interne audits |  |  |  |  |  |  |
| Projectenregistratie |  |  |  |  |  |  |
| Beheer projectdossiers |  |  |  |  |  |  |
| Klachtenbehandeling |  |  |  |  |  |  |

Bij de kolom met taken gaat het om een voorbeeld, hier moeten de voor het bedrijf van toepassing zijnde taken, en functionarissen die hiervoor verantwoordelijkheid of bevoegdheid dragen, worden aangegeven. Eventueel bij derden ingehuurde medewerkers moeten hierin ook worden betrokken. Dit moet in overeenstemming zijn met de werkwijze en de beschreven procedures van het bedrijf. In de betreffende vakken moet worden aangegeven wie verantwoordelijk of bevoegd is door middel van een V of een B in het vakje aan te geven.

V = verantwoordelijk voor uitvoerende taken

B = bevoegd zijn voor nemen van beslissingen

| Datum……. Versie…….. | A3 Interne kwaliteitsbewaking |
| --- | --- |
| Doel | Door middel van controles zeker stellen dat de energielabels en/of maatwerkrapporten voldoen aan de gestelde eisen. |
| Wie | Nader in te vullen |
| Referenties | IKB-verslag |
| Van toepassing op | Certificatieregeling | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 00 | 6.5 / 6.7.6 |
| Werkomschrijving | Zie voorbeeld werkomschrijving |
| Bijlage | Bijlage B IKB-verslag |

Toelichting

De certificaathouder moet middels een IKB-schema aangeven met welke frequentie en omvang hij controleactiviteiten uitvoert. Tenminste één keer per jaar worden interne audits uitgevoerd om vast te stellen of de kwaliteitszorg ten behoeve van de gecertificeerde werkzaamheden is beschreven en geïmplementeerd, de kwaliteitszorg wordt onderhouden en uitgevoerd volgens de in de BRL 9500, hoofdstuk 6 beschreven eisen. Er moet door de certificaathouder zelf tenminste een gelijk aantal projectencontroles worden uitgevoerd op het voldoen aan de eisen in hoofdstukken 3 en 4 als de certificatie-instelling. De resultaten hiervan alsmede de getroffen corrigerende maatregelen en verbeteracties moeten worden geregistreerd.

Voorbeeld werkomschrijving, met behulp van IKB

De interne kwaliteit wordt bewaakt door tenminste 1 x per kwartaal te controleren of de gecertificeerde werkzaamheden conform de eisen uit BRL9500 worden uitgevoerd. Gecontroleerd worden of de procedures nog zo worden uitgevoerd zoals ze in het handboek zijn beschreven. Ook worden per jaar ten minste een zelfde aantal projectencontroles uitgevoerd als door de certificatie-instelling worden uitgevoerd. Afwisselend vindt controle plaats van of reeds opgeleverde projecten of van onderhanden zijnde projecten. Bij deze controles wordt het IKB-verslag gehanteerd, zoals opgenomen in de kwaliteitshandboek. Na uitvoering van eventueel corrigerende maatregelen wordt het resultaat hiervan weer beoordeeld. Van deze interne audits wordt een verslag opgesteld. Eén keer per jaar worden alle verslagen geëvalueerd. Indien noodzakelijk worden structurele maatregelen genomen om herhaling van geconstateerde tekortkomingen te voorkomen.

Bijlage B	IKB schema / rapportage

| Onderdelen controle op organisatie / kwaliteitssysteem volgens kwaliteitshandboek | Onderdelen projectcontroles volgens kwaliteitshandboek |
| --- | --- |
| Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden betrokken personen | Informeren opdrachtgever |
| Beheersing vakbekwaamheid | Opname huidige situatie |
| Documentenbeheer | Berekening Energie-Index |
| Projectenregistratie | Keuze energiebesparende maatregelen |
| Beheer van projectdossiers | Levering van het energielabel / maatwerkrapport |
| Klachtenbehandeling | Afmelding van het energielabel / maatwerkrapport |
| Controlefrequentie: ………………………………… | Controlefrequentie: ……………………………………. |
| Gemiddeld te besteden tijd …………………………………………………………………….. | Gemiddeld aantal te controleren projecten: …………………………………………………………………….. |
| Persoon belast met controle: …………………………………………………………………….. | Persoon belast met controle: …………………………………………………………………….. |

| Uitgevoerde controle organisatie: | Uitgevoerde projectcontrole(s) |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |
| Naam controleur: | Naam controleur: |
| Bestede tijd | Aantal projectcontroles |
| Bevindingen | Bevindingen |
| Geconstateerde tekortkomingen: | Geconstateerde tekortkomingen: |
| Eventueel getroffen verbetermaatregelen | Eventueel getroffen verbetermaatregelen |
| Bevindingen bij hercontrole | Bevinden bij hercontrole |
| Volgend geplande controle: datum: | Volgende geplande controle: datum: …. |
| Paraaf | Paraaf |

| Datum……. Versie…….. | A4 Beheersing van vakbekwaamheden |
| --- | --- |
| Doel | Er voor zorgdragen dat de kennis van de medewerkers op een goed niveau is en blijft |
| Wie | de directie |
| Referenties | Relatie met A2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden |
| Van toepassing op | Certificatieregeling | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 00 | 6.7.1 |
|  | BRL9500 delen 01, 02* | Bijlagen 2 en 3 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving beheersing vakbekwaamheden of eigen omschrijving |
| Bijlage | Bijlage C Opleiding- en ervaringsoverzicht |

* de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

Al eerder (zie A2) is aangegeven welke kennis en ervaring elke persoon moet beschikken in relatie tot zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, in relatie tot de gecertificeerde werkzaamheden. De certificaathouder moet beschikken over een dossier waaruit blijkt dat personen beschikken over de juiste kennis en ervaring. Tenminste eenmaal per 3 jaar wordt beoordeeld of personen aan de eisen van vakbekwaamheid voor een EPA-opnemer of EPA-adviseur voldoen. Van belang daarbij is dat de eisen verschillen afhankelijk van of een energielabel of maatwerkrapport wordt afgegeven. Van alle beoordelingen (ook de eerste) moet worden geregistreerd wie door wie is beoordeeld en wanneer, de resultaten van de beoordeling en de eventuele maatregelen. Een mogelijke oplossing voor deze periodieke beoordeling is een jaarlijks functionerings- of beoordelingsgesprek.

Voorbeeld werkomschrijving, beheersing vakbekwaamheden

Het beleid van het bedrijf is dat alle medewerkers, ook medewerkers ingehuurd bij derden, voldoende kennis hebben om de hen opgedragen werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Er is een dossier aanwezig waarin een overzicht aanwezig is met namen van de betrokken personen, hun verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in relatie tot (onderdelen) van de gecertificeerde activiteit (zie A2) en een overzicht van gevolgde opleidingen en ervaringsniveau. Jaarlijks wordt er met iedere medewerker een functioneringsgesprek gehouden waarbij onder andere de behoefte aan opleidingen wordt besproken. Van deze functioneringsgesprekken wordt een verslag opgesteld, waarbij wordt aangegeven wie de beoordelaar is, en de resultaten van de beoordeling en eventuele maatregelen worden beschreven. In het personeelsdossier van de medewerkers zijn de kopieën van de behaalde diploma’s en certificaten aanwezig.

Bijlage C	Opleiding- en ervaringsoverzicht

| Naam medewerker | Functie | Vereiste opleidingen | Aanwezige opleidingen / ervaring | Opleidingsplan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Datum……. Versie…….. | A5 Documentenbeheer |
| --- | --- |
| Doel | Kunnen aantonen dat alle documenten in de laatst gewijzigde versie, en benodigde hulpmiddelen/instrumenten aanwezig zijn |
| Wie | de kwaliteitsverantwoordelijke |
| Referenties | ISSO-publicatie 82.1 paragraaf 6.2 (energielabel) ISSO-publicatie 82.2 paragraaf 3.1 (maatwerkrapport) |
| Van toepassing op | Certificatieregeling | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 00 | 5.4 / 6.7.2 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving documentenbeheer of eigen omschrijving |
| Bijlage | Bijlage D Normen en voorschriftenoverzicht |

Toelichting

In het kwaliteitshandboek moet een overzicht van de beschikbare documenten zijn opgenomen. In hoofdstuk 5.4 van BRL9500 deel 00 wordt aangegeven dat de certificaathouder dient te beschikken over de BRL, de documenten waarnaar de BRL direct verwijst of die via doorverwijzing worden aangewezen. De Energie-index moet worden bepaald met een EI-softwareprogramma dat voldoet aan de formulestructuur zoals beschreven in deel 3 van deze ISSO-publicatie en aan de in de BRL 9501 gestelde eisen aan deze programma's.

Voorbeeld werkomschrijving documentenbeheer

Het documentenbeheer onderscheidt de volgende documenten:

- de beoordelingsrichtlijnen

- publicaties en documenten waarnaar de beoordelingsrichtlijn verwijst

- EPA-software

- kwaliteitsdocumenten

De normen en voorschriften worden beheerd door een verantwoordelijke medewerker met behulp van een overzicht van alle van toepassing zijnde normen en voorschriften (zie formulier D) Op een overzicht worden alle beheerde normen en voorschriften, en gebruikte software vermeld met versie nummers en ontwikkelingsdata. Kwaliteitsdocumenten zijn de procedures en controleformulieren. Deze documenten zijn opgenomen in dit IKB en het beheer vindt plaats door middel van de inhoudsopgave van het IKB. De gewijzigde procedures en formulieren worden in de inhoudsopgave voorzien van de gewijzigde datum en versienummer.

Projectdocumenten worden beheerd in de projectdossiers, zoals beschreven in de procedure ‘Beheer van projectdossiers’.

Bijlage D	Normen- en voorschriftenoverzicht

| Normen | Versie/Uitgifte datum | Gewijzigd d.d. | Gecontroleerd |
| --- | --- | --- | --- |
| Hieronder alle van toepassing zijnde normen noemen, voorbeelden zijn: | voorbeelden | voorbeelden |  |
| Algemeen: |  |  |  |
| BRL 9500-00 | 2011-08-31 | - |  |
| BRL 9500-01 | 2011-08-31 |  |  |
| BRL 9500-02 | 2011-09-30 |  |  |
| EP Software woningen leverancier ….. | 2011 |  |  |
| ISSO-publicatie 82.1 | Oktober 2011 | - |  |
| ISSO-publicatie 82.2 | januari 2007 (errata verwerkt t/m oktober 2009) |  |  |
| ISSO-publicatie 82.3 | Oktober 2011 |  |  |
| ISSO-publicatie 82.4 | Binnenmilieuprofiel woningen januari 2010 |  |  |
| Enz. |  |  |  |

| Datum……. Versie…….. | A6 Registratie van projecten |
| --- | --- |
| Doel | Elk project, voorafgaand aan de uitvoering, opnemen in een projectenregistratie |
| Wie | Projectleider |
| Referenties | n.v.t. |
| Van toepassing op | Certificatieregeling | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 00 | 6.7.3 |
| Werkomschrijving | Zie voorbeeld werkomschrijving of invullen eigen omschrijving |
| Bijlage | Geen |

Toelichting
Alle projecten, waarvoor een opdracht is verworven, moeten voorafgaand aan de uitvoering, schriftelijk zijn vastgelegd in een projectregistratiesysteem met vermelding van het deelgebied en de datum van de opdracht. Dit registratiesysteem moet zodanig zijn ingericht dat de CI toegang tot dit systeem heeft om te bezoeken projectlocaties te selecteren. Dit mag een eenvoudig overzicht zijn waarin alle BRL9500 projecten zijn vermeld. Veelal zal de registratie van projecten echter plaatsvinden met behulp van een computersysteem, de BRL9500 projecten moeten als zodanig daarin herkenbaar zijn. In de projectenregistratie moeten verder de volgende gegevens  zijn opgenomen: postcode en huisnummer van het project, naam EPA-adviseur en indien van toepassing EPA-opnemer, indien van toepassing of het om een unieke woning / referentiewoning of gelijkende woning gaat en de status van het project (offerte/lopend/gereed).

Voorbeeld werkomschrijving

BRL9500 projecten zijn alle projecten waarvoor opdracht is verworven en een energielabel en of maatwerkrapport wordt geleverd. BRL9500 projecten waarvoor opdracht is verworven, zullen schriftelijk worden vastgelegd en voorafgaand aan de uitvoering worden opgenomen in het projectenregistratiesysteem. Het schriftelijk vastleggen van de opdracht vindt plaats door middel van een opdrachtbevestiging. Daarin kan indien noodzakelijk, het programma van eisen zijn aangegeven. Dit registratiesysteem bestaat uit het softwarepakket ……. In dit softwarepakket zal het BRL9500 project met invoerdatum, nummer, naam en adresgegevens, naam of namen van de betrokken EPA-adviseur en/of –opnemer, en status van het project worden vermeld. Tevens zal in het registratiesysteem het deelgebied van de BRL9500 worden aangegeven en of het om een unieke woning, referentie- of gelijkende woning gaat. Het softwarepakket levert de gegevens zoals dit wordt vereist in het kader van de gecertificeerde activiteit, en is zodanig ingericht dat er eenvoudig een overzicht kan worden gegenereerd van alle onderhanden zijnde en opgeleverde BRL projecten.

| Datum……. Versie…….. | A7 Beheer van projectdossiers |
| --- | --- |
| Doel | Een overzichtelijk dossier samenstellen en bewaren, waarin alle relevante gegevens worden opgenomen |
| Wie | Nader in te vullen |
| Referenties | Nvt |
| Van toepassing op | Certificatieregeling* | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 00 | 6.7.4 |
|  | BRL9500 deel 01 | 4.6.8 |
|  | BRL9500 deel 02 | 4.6.8 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving of invullen eigen omschrijving |
| Bijlage | Geen |

*de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

Van elk project moet een projectdossier worden bijgehouden, waarin de meest recente informatie van het project is opgenomen. Deze projectgegevens bestaan uit de aanbieding, de opdracht, eventuele klachten, het opnameformulier of de elektronische invoerfile,beschrijving van de wijze waarop isolatiemateriaal en isolatiedikte is bepaald, het bewijs op grond waarvan gebruik mag worden gemaakt van door de opdrachtgever aangereikte informatie, overige vastgelegde informatie die is gebruikt voor het opstellen van een energielabel of maatwerkadvies (zoals foto’s) een kopie van de aan de opdrachtgever geleverde documenten (energielabel of maatwerkrapport) en controleregistraties. Deze projectgegevens moeten tenminste 10 jaar na afronding van de opdracht worden bewaard.

Voorbeeld werkomschrijving, als er gebruik wordt gemaakt van een werk- en kantoordossier

Na akkoordverklaring van de opdrachtgever en registratie van de opdracht, worden twee dossiers aangemaakt met de relevante gegevens uit de projectenregistratie. Een werkdossier voor de opnemer zal worden voorzien van de, meest actuele tekeningen andere technische gegevens en formulieren voor de opname van het gebouwopname. Een kantoordossier voor de adviseur of projectleider zal worden voorzien van de opdrachtbevestiging, de elektronische invoerfiles, berekeningen van de energieprestatie, een beschrijving van de wijze waarop isolatiemateriaal en isolatiedikte is bepaald. Ook eventuele klachtencorrespondentie wordt aan het kantoordossier toegevoegd. Bij het afsluiten van de opdracht zullen de gegevens van het werkdossier en het kantoordossier door de verantwoordelijke medewerker worden samengevoegd tot een projectdossier, zodanig dat alle relevante gegevens zoals vereist in BRL9500 in het projectdossier aanwezig zijn. Dit projectdossier wordt ten minste gedurende tien jaar na oplevering bewaard. Het computerbestand waarmee het energielabel tot stand is gekomen wordt eveneens tien jaar na afronding van de opdracht bewaard.

| Datum……. Versie…….. | A8 Klachtenbehandeling |
| --- | --- |
| Doel | Corrigerende maatregelen nemen naar aanleiding van geregistreerde klachten om herhaling te voorkomen |
| Wie | de kwaliteitsverantwoordelijke / directie |
| Referenties | Klachtenformulier |
| Van toepassing op | Certificatieregeling | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 00 | 6.7.5 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving klachtenbehandeling of eigen omschrijving |
| Bijlage | Bijlage E Klachtenformulier |

Toelichting

Als een opdrachtgever laat weten niet tevreden te zijn over de geleverde dienst, dan is het belangrijk om de oorzaak van deze klacht te onderzoeken en eventuele maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  Daarom worden klachten geregistreerd, aangegeven op welke wijze ze zijn behandeld, en wordt periodiek ook geanalyseerd of er fundamentele wijzigingen nodig zijn.

Voorbeeld werkomschrijving klachtenbehandeling

Een klacht is een (gegronde) uiting van ontevredenheid over een geleverde dienst met betrekking tot het leveren van energielabels en/of maatwerkrapporten. Indien er een klacht wordt gemeld, zal worden beoordeeld of de klacht voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Als de klacht voldoet aan deze voorwaarden zal deze klacht worden geregistreerd op het klachtenformulier. De klacht wordt in behandeling genomen en naar tevredenheid van de klager opgelost. Eens per kwartaal zal door de directie een beoordeling plaatsvinden van de geregistreerde klachten, indien er overeenkomsten in de gemelde klachten aanwezig zijn zal de directie structurele maatregelen nemen om herhaling ervan te voorkomen. De genomen maatregelen zullen in een werkoverleg met alle medewerkers worden besproken en hiervan wordt een verslag gemaakt.

Bijlage E	Klachtenformulier

| Klantgegevens / gegevens klager Naam Adres Woonplaats Telefoon | Betreft opdracht Datum levering energielabel/ maatwerkrapport Uitgevoerd door |
| --- | --- |
| Datum van de klacht |
| Omschrijving van de klacht |
| Klacht behandeld door |
| Oorzaak van de klacht |
| Corrigerende maatregel: Naar tevredenheid van de klant opgelost d.d. |
| Klant tevreden ja/nee | Afgehandeld, datum paraaf |

Projectgerichte procedures en procesbeschrijvingen

| Datum……. Versie…….. | B1 Informeren opdrachtgever |
| --- | --- |
| Doel | Het akkoord laten gaan van de opdrachtgever met het feit dat de gegevens die moeten worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd bij Agentschap NL en dat mogelijk toegang moet worden verleend aan een certificerende instelling ten behoeve van een controleonderzoek. |
| Wie | De projectleider |
| Referenties | Nvt |
| Van toepassing op | Certificatieregeling* | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 01 | 4.6.1 |
|  | BRL9500 deel 02 | 4.6.1 (treedt in werking zodra registratieverplichting geldt) |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving informeren opdrachtgever of eigen omschrijving |
| Bijlage | geen |

* de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

Een aantal gegevens, verzameld voor het opstellen van het energielabel en/of het maatwerkrapport zullen worden opgenomen in een monitoringsbestand. Dit monitoringsbestand zal worden verstuurd naar Agentschap NL. Het is noodzakelijk de opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht expliciet op de hoogte te stellen van het feit dat de gegevens in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd bij derden.  Ook is het noodzakelijk de opdrachtgever te informeren dat zijn woning/gebouw bezocht kan worden door een certificerende instelling voor controleonderzoek.

Voorbeeld werkomschrijving informeren opdrachtgever

In de opdracht/offerte wordt expliciet vermeld dat de gegevens die in het monitoringsbestand worden opgenomen, zullen worden geregistreerd bij Agentschap NL. Ook wordt melding gemaakt van de mogelijkheid dat de woning/gebouw nog een keer bezocht wordt door een certificerende instelling voor controleonderzoek. Door ondertekening van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich bekend met dit feit.

Voorbeeld offerte/opdrachtclausule

De gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd bij Agentschap NL. Na afronding van de opdracht kan een certificerende instelling de woning of gebouw nog een keer willen bezoeken voor controle op de kwaliteit van het afgegeven energielabel of maatwerkadvies*. De opdrachtgever zal op verzoek van de certificerende instelling toegang tot zijn woning of gebouw verlenen. Door ondertekening van deze opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee akkoord.

*registratieplicht/controle van maatwerkadvies nog niet aan de orde

| Datum……. Versie…….. | B2 Opname huidige situatie |
| --- | --- |
| Doel | Zeker stellen dat alle benodigde gegevens van het bestaande gebouw op de juiste wijze worden verzameld om een energielabel en of maatwerkrapport op te kunnen stellen dat gebaseerd is op de huidige situatie |
| Wie | Nader in te vullen |
| Referenties | Hoofdstuk 6 + bijlage 3 ISSO-publicatie 82.1 (energielabel) Hoofdstuk 3 + bijlagen 3 ISSO-publicatie 82.2(maatwerkrapport) |
| Van toepassing op | Certificatieregeling* | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 01 | 4.6.2 |
|  | BRL9500 deel 02 | 4.6.2 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving gebouwopname of eigen omschrijving |
| Bijlage | geen |

* de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

De gebouwopname ten behoeve van het energielabel wordt uitgevoerd door een EPA-adviseur of een EPA-opnemer volgens hoofdstuk 6 van ISSO 82.1; voor het maatwerkrapport gebeurt dit conform het gestelde in hoofdstuk 3 van ISSO-publicatie 82.2  De benodigde gegevens van de woning worden verzameld door waarneming in het gebouw. Aanvullend mag de EPA-adviseur/opnemer ook gebruik maken van tekeningen en bestekken. Daarbij moet ter plaatse worden nagegaan of de informatie van tekeningen/bestekken correct is. Voor het energielabel geldt dat indien een woning niet teveel afwijkt van een andere woning, dan kan daarvoor een energielabel worden afgegeven op basis van het energielabel van die andere woning. De opgenomen woning wordt aangemerkt als referentiewoning, de woningen waarvoor een label op basis van die woning wordt verstrekt worden gelijkende woning genoemd. Deze woningen krijgen een referentielabel. Of een woning voldoende gelijkend is wordt vastgesteld volgens hoofdstuk 7 van ISSO 82.1 of door berekening van de Energie-Index. De EI van de gelijkende woning mag daarbij niet meer dan 5% afwijken van de Energie-index van de referentiewoning.  Eventueel na het bezoek aangebrachte verbeteringen mogen onder voorwaarden worden meegewogen in het energielabel (zie 4.6.2.4 van BRL9500-01)

Bij het verzamelen van de genodigde gegevens maakt de opnemer gebruik van hulpmiddelen zoals omschreven in respectievelijk paragraaf  6.2 van ISSO-publicatie 82.1 voor het energielabel en paragraaf 3.1 van ISSO-publicatie 82.2 voor het maatwerkrapport.

Voorbeeld werkomschrijving gebouwopname

Voor het energielabel voor woningen wordt de opname uitgevoerd volgens hoofdstuk 6 van ISSO 82.1. Voor het maatwerkrapport voor woningen wordt de gebouwopname uitgevoerd volgens hoofdstuk 3 van ISSO 82.2. De verzamelde gegevens worden vastgelegd op het intake- en opnameformulier (of ingevoerd in een elektronisch bestand bijvoorbeeld via een PDA). Daarin wordt aangegeven wat de bron van de gegevens is. De intakeformulieren en opnameformulieren worden toegevoegd aan het werkdossier.

| Datum……. Versie…….. | B3 Berekening Energie Index (EI) |
| --- | --- |
| Doel | Controleren dat de Energie Index berekend is conform de vastgelegde rekenmethode (formules uit ISSO-publicatie 82) |
| Wie | EPA-adviseur |
| Referenties | ISSO-publicatie 82.1 hoofdstuk 3 EPA-softwarepakket met attest BRL9501 |
| Van toepassing op | Certificatieregeling* | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 01 | 4.6.3 |
|  | BRL9500 deel 02 | 4.6.3 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving berekening EI of eigen omschrijving |
| Bijlage | nvt |

* de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

Alle verstrekte gegevens voert de EPA-adviseur na de gebouwopname in de energielabelsoftware in. Deze labelsoftware gaat uit van de voorgeschreven berekeningswijze in ISSO-publicatie 82.1, hoofdstuk 3. Aan de hand daarvan kan de Energie-Index berekend worden en de energetische kwaliteit van het gebouw bepaald worden. De gebruikte software moet beschikken over een KOMO Attest op basis van de BRL 9501. Dit moet worden aangetoond door de softwareleverancier.

Voorbeeld werkomschrijving berekening EI

De verzamelde gegevens uit de gebouwopname worden door de EPA-adviseur ingevoerd in de software. Met behulp van de software wordt de Energie Index (EI) bepaald. Het elektronisch bestand wordt opgeslagen op het bedrijfsnetwerk onder de projectmap.

De EPA-adviseur controleert of alle benodigde gegevens zijn verkregen bij de gebouwopname. Als bij de invoer afgeweken wordt van de gegevens van de gebouwopname wordt de reden hiervan vastgelegd.

| Datum……. Versie…….. | B4 Keuze van de energiebesparingsmaatregelen |
| --- | --- |
| Doel | Vaststellen van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen en het bepalen van de te realiseren kostenbesparing en terugverdientijden van de energiebesparende maatregelen |
| Wie | EPA-adviseur |
| Referenties | ISSO-publicatie 82.2 hoofdstuk 4 (maatwerkadvies) |
| Van toepassing op | Certificatieregeling* | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 01 | 4.6.4 / 4.6.5 |
|  | BRL9500 deel 02 | 4.6.4 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving keuze energiebesparingsmaatregelen of eigen omschrijving |
| Bijlage | geen |

*de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

Aan de hand van de energieprestatie, uitgedrukt via de Energie-Index, moet door de EPA-adviseur vastgesteld worden welke energiebesparende maatregelen of maatregelpakketten geadviseerd worden. Voor het energielabel volgen deze uit de eisen van het energielabel in hoofdstuk 4.6.5. Voor het maatwerkadvies geldt dat alle energiebesparingsmaatregelen voortvloeien uit de werkelijk bestaande situatie. Minimaal in overweging worden genomen de maatregelen die genoemd worden in hoofdstuk 4 van ISSO 82.2.

Voorbeeld werkomschrijving keuze energiebesparingsmaatregelen

De keuze van energiebesparingsmaatregelen bij afgifte van een energielabel volgt uit de eisen die aan het energielabel worden gesteld. Deze maatregelen worden automatisch door de software gegenereerd. Voor het maatwerkadvies geldt dat na berekening van de Energie-Index de EPA-adviseur onderzoekt welke energiebesparende maatregelen of maatregelpakketten genomen kunnen worden. Hierbij moeten alle energiebesparingsmaatregelen in overweging worden genomen die genoemd worden in hoofdstuk 4 van ISSO 82.2. De geadviseerde maatregelen moeten praktisch realiseerbaar zijn en het Trias Energetica beginsel moet hierbij worden toegepast. De beoordeling ligt in het vakmanschap van de EPA-adviseur. Ook wordt met behulp van kostenkentallen berekend welke terugverdientijden van toepassing zijn en worden de eventuele gevolgen voor het binnenklimaat in kaart gebracht. De geadviseerde maatregelen worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.

| Datum……. Versie…….. | B5 Levering Energielabel |
| --- | --- |
| Doel | Er voor zorgdragen dat het energielabel voldoet aan de eisen uit de BRL9500 en aan de verwachting van de klant |
| Wie | Nader in te vullen |
| Referenties | ISSO-publicatie 82.1 hoofdstuk 2 ISSO-publicatie 82.1 bijlage 4 (rapportageformulier) |
| Van toepassing op | Certificatieregeling* | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 01 | 4.5.4 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving levering energielabel of eigen omschrijving |
| Bijlage | Bijlage F Controleformulier Energielabel |

* de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

De levering van het energielabel voor woningen moet voldoen aan de eisen in hoofdstuk 2 van ISSO 82.1.  Er dient tevens een ingevuld rapportageformulier volgens bijlage 4 van ISSO-publicatie 82.1 te worden verstrekt. Als de opdrachtgever dit wenst, mag dit rapportageformulier digitaal in plaats van schriftelijk opgeleverd worden.

Voorbeeld werkomschrijving levering energielabel

Het energielabel wordt opgesteld door de EPA-adviseur. Hiervoor wordt het model gebruikt dat door de EPA-software gegenereerd wordt. Per energielabel worden de specifieke gegevens automatisch door de software ingevuld. Voorafgaand aan de afmelding aan het landelijke gegevensbestand wordt elk energielabel gecontroleerd op volledigheid en inhoudelijkheid middels controleformulier Bijlage F. Deze beoordeling wordt bij voorkeur door een EPA-adviseur uitgevoerd die zelf niet betrokken is bij de totstandkoming van het energielabel. Het controleformulier wordt voorzien van zijn naam en paraaf met datum en geeft daarmee aan akkoord te gaan met de inhoud van het energielabel en hij geeft het energielabel vrij voor afmelding aan het landelijke gegevensbestand en daarop volgende oplevering aan de opdrachtgever. Het energielabel wordt tezamen met het ingevulde opnameformulier aan de opdrachtgever verstrekt. Het controleformulier wordt toegevoegd aan het projectdossier.

Bijlage F	Controleformulier Energielabel

| Project: Project nr.: Auteur: Normen: ISSO-publicatie 82.1 enz. | Opdrachtgever: Plaats van de opdracht: Tekeningen: |
| --- | --- |
| Projectgegevens | • verklaring dat het energielabel is uitgevoerd volgens BRL9500-01 aantal gebouwen waarop het advies betrekking heeft, • eventuele naamsaanduiding van de gebouwen, • adres van de gebouwen (en eventueel de kadastrale aanduiding), • naam en adres van de opdrachtgever, • contactpersoon opdrachtgever, • naam en adres van het bedrijf, • naam, registratienummer en handtekening van de EPA-adviseur, naam, registratienummer en handtekening van de EPA-opnemer • datum woningopname afmelding energielabel als gevolg van maatwerkadvies eigendomssituatie bronnen gegevens gebruik van gecontroleerde kwaliteitsverklaringen ja/nee | O O O O O O O O O O O O O |
| Opnamegegevens (conform bijlage 3 ISSO-publicatie 82.1 | Algemene gegevens Algemene woninggegevens Gegevens bouwkundig Gegevens installaties | O O O O |
| Certificaat conform opbouw energielabel bijlage 2 ISSO-publicatie 82.1 | O |
| Rapportageformulier conform bijlage 4 ISSO-publicatie 82.1 | O |
| Opmerkingen / notities |  |  |
| Ingevuld door: Paraaf: |  |  |

| Datum……. Versie…….. | B6 Levering van het maatwerkrapport |
| --- | --- |
| Doel | Er voor zorgdragen dat het maatwerkrapport voldoet aan de eisen uit de BRL9500 en aan de verwachting van de klant |
| Wie | Nader in te vullen |
| Referenties | ISSO-publicatie 82.2 hoofdstuk 5 |
| Van toepassing op | Certificatieregeling* | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 02 | 4.6.6 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving levering maatwerkrapport of eigen omschrijving |
| Bijlage | Bijlage G Controleformulier Maatwerkrapport |

* de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

Het maatwerkrapport moet voldoen aan de eisen uit de BRL 9500 en aan de verwachting van de klant. Het maatwerkrapport voor woningen bevat ten minste die onderdelen die genoemd zijn in hoofdstuk 5 van ISSO 82.2.

Voorbeeld werkomschrijving levering maatwerkrapport

Het maatwerkrapport wordt opgesteld door de EPA-adviseur. Hiervoor wordt een modelrapport gebruikt. Per rapport worden de specifieke gegevens aangevuld in het rapport. Voorafgaand aan de levering aan de opdrachtgever en de afmelding aan het landelijke gegevensbestand (voor maatwerkrapporten nog niet ingesteld) wordt elk maatwerkrapport gecontroleerd op volledigheid en inhoudelijkheid middels controleformulier Bijlage G. Deze beoordeling wordt bij voorkeur door een EPA-adviseur uitgevoerd die zelf niet betrokken is bij de totstandkoming van het maatwerkrapport. Het controleformulier wordt voorzien van zijn naam en paraaf met datum op de en geeft daarmee aan akkoord te gaan met de inhoud van het maatwerkrapport en hij geeft het maatwerkrapport vrij voor oplevering. Het controleformulier wordt toegevoegd aan het projectdossier.

Bijlage G	Controleformulier Maatwerkrapport

| Project: Project nr.: Auteur: Normen: ISSO-publicatie 82.2 enz. | Opdrachtgever: Plaats van de opdracht: Tekeningen: |
| --- | --- |
| Soort gebouw: woning |
| Projectgegevens | • verklaring dat het maatwerkrapport is uitgevoerd volgens BRL9500-02 aantal gebouwen waarop het advies betrekking heeft, • eventuele naamsaanduiding van de gebouwen, • adres van de gebouwen (en eventueel de kadastrale aanduiding), • naam en adres van de opdrachtgever, • contactpersoon opdrachtgever, • naam en adres van het bedrijf, • naam en registratienummer van de EPA-maatwerkadviseur, • datum woningopname. | O O O O O O O O 0 |
| Huidige en verwachte energiegebruik | Huidige energieverbruik Verwacht energiegebruik | O O |
| Huidige situatie (opnameprotocol) | Projectgegevens Algemene informatie (bouwjaar, oriëntatie, aantal bewoners, ed.) Bouwkundig Installaties Gebruikersgedrag | O O O O O |
| Maatregelenpakket | Enkelvoudige maatregelen Meervoudige maatregelpakketten Toelichting Opmerkingen over en gevolgen voor het wooncomfort, binnenklimaat en gezondheid | O O O O |
| Terugverdientijden | Kosten maatregelen Energiebesparing maatregelen Toelichting | O O O |
| Bijlagen | ………………………………………… ………………………………………… | O O |
| Opmerkingen / notities |  |  |
| Ingevuld door: Paraaf: |  |  |

| Datum……. Versie…….. | B7 Afmelding Energielabel |
| --- | --- |
| Doel | Het afmelden van de gegevens van het gebouw aan het landelijke gegevensbestand |
| Wie | EPA-adviseur |
| Referenties | Energielabelregistratiesysteem Agentschap NL Handleiding Afmelden Energielabel (www.agentschapnl.nl) |
| Van toepassing op | Certificatieregeling* | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 01 | 4.6.7 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving afmelding of eigen omschrijving |
| Bijlage | - |

* de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

De gegevens die in het monitoringbestand worden opgenomen, moeten worden afgemeld bij de beheerder van het landelijke gegevensbestand, het Energielabelregistratiesysteem. Agentschap NL is als beherende organisatie aangewezen. Elk energielabel krijgt van Agentschap NL een eigen afmeldnummer. Dit nummer wordt op het energielabel afgedrukt. Bij de afmelding wordt het monitoringsbestand geupload. De handleiding Afmelden Energielabel staat op de website van Agentschap NL. De energie-klassen worden ontsloten via Kadaster-on-line.

Voorbeeld werkomschrijving afmelding

Voordat het energielabel wordt afgegeven wordt het label afgemeld bij het Energielabelregistratiesysteem dat wordt beheerd door Agentschap NL. Bij de afmelding wordt het monoringsbestand geupload naar het registratiesysteem. Na ontvangst van het afmeldnummer van Agentschap NL komt het energielabel – voorzien van een uniek afmeldnummer – beschikbaar om af te worden gegeven. Het monitoringsbestand wordt digitaal opgeslagen op het bedrijfsnetwerk in de projectmap.

| Datum……. Versie…….. | B8 Afmelding maatwerkadvies |
| --- | --- |
| Doel | Het afmelden van de gegevens van het maatwerkadvies aan het landelijke gegevensbestand |
| Wie | EPA-adviseur |
| Referenties | Nvt |
| Van toepassing op | Certificatieregeling* | Hoofdstuk |
|  | BRL9500 deel 02 | 4.6.7 |
| Werkomschrijving | Gebruik voorbeeld werkomschrijving afmelding of eigen omschrijving |
| Bijlage | - |

* de voor uw bedrijf relevante deelregelingen opnemen

Toelichting

De certificaathouder meldt de vaststelling van het maatwerkrapport, uiterlijk op de vijfde

werkdag na het tijdstip van de vaststelling, elektronisch aan de beheerder van het landelijke gegevensbestand van energieprestaties van gebouwen, door het zenden van een monitoringsbestand. Er is nog geen beheerder aangewezen. Het CCvD van KBI zal bepalen wanneer deze bepaling van kracht worden.

Voorbeeld werkomschrijving afmelding

Bepaling is nog niet van kracht