VOORBEELD Controlerapport CONFORM ERKENNINGSREGELING gasinstallaties

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAW gegevens eigenaar/opdrachtgever | | NAW gegevens installateur | |
| Naam |  | Naam |  |
| Adres |  | Adres |  |
| Postcode/Plaats |  | Postcode/Plaats |  |
| Telefoon |  | Telefoon |  |
| Email |  | Email |  |
| Kavelnummer |  | Erkenningsnummer |  |
| Aansluitnummer |  | Certificaatnummer |  |
|  |  |  |  |
| □ Woning | □ Utiliteit | □ Tijdelijke installatie |  |
| □ Nieuwe aanlag | □ Vervanging | □ Onderhoud | □ anders, nl…….. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Installatietekening | Nr: | Datum: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Controle/beproeving** | **Methode:** | **Akkoord** | | | **Meetwaarde** |
|  |  | **Ja** | **Nee** | **Nvt** |  |
| De gasleiding, het leidingmateriaal en de daarin aangebrachte verbindingen, aanleg en bevestigingen, zijn gecontroleerd en in orde bevonden | NPR 3378 delen 5 t/m 8 en deel 11 | □ | □ | □ |  |
| Gasleidingen in kruipruimte gecontroleerd | Visueel | □ | □ | □ |  |
| Het leidingmateriaal en de daarin aangebrachte verbindingen zijn gecontroleerd op bescherming tegen corrosie en mechanische beschadiging en in orde bevonden. | Visueel | □ | □ | □ |  |
| De gasleiding is geel gemarkeerd (geldt niet voor woongebouwen) | Visueel | □ | □ | □ |  |
| **Lekdichtheid gasinstallatie:** |  | | | | |
| De gasleiding is in gebruik gesteld | NPR 3378 | □ | □ | □ |  |
| Sterktebeproeving (alleen bij nieuwe gasleiding) | NEN 1078 | □ | □ | □ |  |
| Dichtheidsbeproeving van een nieuwe gasleiding: | NEN 1078 | □ | □ | □ |  |
| Dichtheidsbeproeving van een bestaande gasleiding | NEN 8078 | □ | □ | □ |  |
| Dichtheidsbeproeving van de gasleiding met aangesloten gasmeter | NPR 3378 | □ | □ | □ |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gebruikte meetinstrumenten** |  |  |  |  |  |
| Fabrikant: |  | Fabrikant: |  | Fabrikant: |  |
| Type: |  | Type: |  | Type: |  |
| Instrument ID\*: |  | Instrument ID: |  | Instrument ID: |  |

\* = Als de monteur eigen, op naam gestelde, meetmiddelen gebruikt, kan hier ook de naam van de monteur worden ingevuld.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verklaring van de installateur of de gasleidinginstallatie in overeenstemming is met de vermelde voorschriften:** | Ja | Nee | Gedeeltelijk\* |
| *+Bouwbesluit (*[*www.overheid.nl*](http://www.overheid.nl)*)* | □ | □ | □ |
| *+Aanvullende eisen van de opdrachtgever* | □ | □ | □ |
| De installatie is in overeenstemming met de installatietekening | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |
| \* = Geef aan waarom de installatie gedeeltelijk aan de eisen voldoet: | | | |
| Opmerkingen/geconstateerde afwijkingen: | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ondergetekende: | | | verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, en dat de gasleidinginstallatie voldoet aan de eisen van de InstallQ erkenningsregeling Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van gasinstallaties\* | |
| Datum: |  | |  | |
| Handtekening Installateur/  Werkverantwoordelijke |  | | Firmastempel |  |
| Voor ontvangst: | □ Eigenaar | □ Opdrachtgever |
| Handtekening |  | |

\*De voor gasinstallaties erkende installateur dient voor een aantal via het Bouwbesluit aangewezen werkzaamheden aan gasinstallaties en rookgasafvoeren te voldoen aan de eisen in, en gecertificeerd te zijn volgens, BRL6000-25. De hierboven opgenomen controlepunten hebben slechts betrekking op de gasinstallatieleidingen.